## ORIGINAL
IVA		21%		Precio Energia				Precio Potencia
IMP electricidad		5,11%		Valle €/kwh		0,054535		€/kw/dia	0,103944
				Punta €/kwh		0,126271
				GEN €/Kwh		0,049000

			DIA	NOCHE
Inicio	Fin	Dias	Kw P	Kw V	KW €	Pot	€ Pot	KWGen	GEN €	IMP	IVA	TOTAL
01/01/2020	31/01/2020	31	132	401	38,54 €	4	12,89 €	26	1,27 €	2,56 €	11,07 €	63,79 €
01/02/2020	29/02/2020	29	106	287	29,03 €	4	12,06 €	92	4,51 €	1,87 €	8,07 €	46,52 €
01/03/2020	31/03/2020	31	99,5	205	23,74 €	4	12,89 €	142	6,96 €	1,52 €	6,55 €	37,74 €
01/04/2020	30/04/2020	30	81,7	172	19,70 €	4	12,47 €	219	10,73 €	1,10 €	4,73 €	27,27 €
01/05/2020	31/05/2020	31	92,6	162	20,52 €	4	12,89 €	448	21,95 €	0,66 €	2,85 €	16,40 €
01/06/2020	30/06/2020	30	125	162	24,61 €	4	12,47 €	546	26,75 €	0,64 €	2,75 €	15,86 €
01/07/2020	31/07/2020	31	150	203	30,01 €	4	12,89 €	517	25,33 €	0,90 €	3,88 €	22,35 €
01/08/2020	31/08/2020	31	134	195	27,55 €	4	12,89 €	438	21,46 €	0,97 €	4,19 €	24,14 €
01/09/2020	30/09/2020	30	164	195	31,34 €	4	12,47 €	336	16,46 €	1,40 €	6,04 €	34,79 €
01/10/2020	31/10/2020	31	184	237	36,15 €	4	12,89 €	200	9,80 €	2,01 €	8,66 €	49,91 €
01/11/2020	30/11/2020	30	176	340	40,76 €	4	12,47 €	32	1,57 €	2,64 €	11,40 €	65,70 €
01/12/2020	31/12/2020	31	194	374	44,90 €	4	12,89 €	22	1,08 €	2,90 €	12,52 €	72,13 €
												476,60 €

## 2 PANELES MAS
IVA		21%		Precio Energia				Precio Potencia
IMP electricidad		5,11%		Valle €/kwh		0,054535		€/kw/dia	0,103944
				Punta €/kwh		0,126271
				GEN €/Kwh		0,049000

			DIA	NOCHE
Inicio	Fin	Dias	Kw P	Kw V	KW €	Pot	€ Pot	KWGen	GEN €	IMP	IVA	TOTAL
01/01/2020	31/01/2020	31	123	398	37,23 €	4	12,89 €	52	2,55 €	2,43 €	10,50 €	60,50 €
01/02/2020	29/02/2020	29	102	283	28,31 €	4	12,06 €	139	6,81 €	1,72 €	7,41 €	42,69 €
01/03/2020	31/03/2020	31	95	203	23,07 €	4	12,89 €	206	10,09 €	1,32 €	5,71 €	32,90 €
01/04/2020	30/04/2020	30	76,2	169	18,84 €	4	12,47 €	298	14,60 €	0,85 €	3,69 €	21,25 €
01/05/2020	31/05/2020	31	88,5	159	19,84 €	4	12,89 €	559	27,39 €	0,66 €	2,85 €	16,40 €
01/06/2020	30/06/2020	30	120	160	23,88 €	4	12,47 €	666	32,63 €	0,64 €	2,75 €	15,86 €
01/07/2020	31/07/2020	31	145	200	29,22 €	4	12,89 €	635	31,12 €	0,66 €	2,85 €	16,40 €
01/08/2020	31/08/2020	31	126	192	26,38 €	4	12,89 €	543	26,61 €	0,66 €	2,85 €	16,40 €
01/09/2020	30/09/2020	30	159	192	30,55 €	4	12,47 €	418	20,48 €	1,15 €	4,97 €	28,66 €
01/10/2020	31/10/2020	31	178	234	35,24 €	4	12,89 €	259	12,69 €	1,81 €	7,82 €	45,07 €
01/11/2020	30/11/2020	30	171	337	39,97 €	4	12,47 €	60,8	2,98 €	2,53 €	10,92 €	62,91 €
01/12/2020	31/12/2020	31	184	370	43,41 €	4	12,89 €	47,7	2,34 €	2,76 €	11,91 €	68,63 €
												427,67 €

## 4 PANELES MAS
IVA		21%		Precio Energia				Precio Potencia
IMP electricidad		5,11%		Valle €/kwh		0,054535		€/kw/dia	0,103944
				Punta €/kwh		0,126271
				GEN €/Kwh		0,049000

			DIA	NOCHE
Inicio	Fin	Dias	Kw P	Kw V	KW €	Pot	€ Pot	KWGen	GEN €	IMP	IVA	TOTAL
01/01/2020	31/01/2020	31	118	395	36,44 €	4	12,89 €	83	4,07 €	2,31 €	9,99 €	57,56 €
01/02/2020	29/02/2020	29	98,3	280	27,68 €	4	12,06 €	188	9,21 €	1,56 €	6,74 €	38,83 €
01/03/2020	31/03/2020	31	92	201	22,58 €	4	12,89 €	273	13,38 €	1,13 €	4,88 €	28,10 €
01/04/2020	30/04/2020	30	72,7	167	18,29 €	4	12,47 €	381	18,67 €	0,64 €	2,75 €	15,86 €
01/05/2020	31/05/2020	31	85,7	157	19,38 €	4	12,89 €	673	32,98 €	0,66 €	2,85 €	16,40 €
01/06/2020	30/06/2020	30	117	159	23,44 €	4	12,47 €	788	38,61 €	0,64 €	2,75 €	15,86 €
01/07/2020	31/07/2020	31	140	198	28,48 €	4	12,89 €	756	37,04 €	0,66 €	2,85 €	16,40 €
01/08/2020	31/08/2020	31	121	190	25,64 €	4	12,89 €	651	31,90 €	0,66 €	2,85 €	16,40 €
01/09/2020	30/09/2020	30	155	189	29,88 €	4	12,47 €	502	24,60 €	0,91 €	3,92 €	22,58 €
01/10/2020	31/10/2020	31	173	231	34,44 €	4	12,89 €	321	15,73 €	1,62 €	6,98 €	40,20 €
01/11/2020	30/11/2020	30	167	334	39,30 €	4	12,47 €	91,8	4,50 €	2,42 €	10,43 €	60,12 €
01/12/2020	31/12/2020	31	180	368	42,80 €	4	12,89 €	75,7	3,71 €	2,66 €	11,47 €	66,11 €
												394,42 €

## CONCLUSIONES
Coste Panel		150,00 €

	Con 16 Paneles		476,60 €		Con 18 Paneles	427,67 €		Con 20 Paneles	394,42 €

					Diferencia	48,93 €	/año	Diferencia	82,18 €	/año

					Coste Paneles	300,00 €		Coste Paneles	600,00 €
					Coste Estructura	50,00 €		Coste Estructura	80,00 €
					Coste Instalación	100,00 €		Coste Instalación	150,00 €

					TOTAL	450,00 €		TOTAL	830,00 €

					Amortización	9,2	Años	Amortización	10,1	Años